**Implementasi Deteksi Kesalahan Pada Pabrik Kimia Secara *Real-Time* Dengan *On-The-Fly Semi-Supervised Learning* Berbasis *Support Vector Machines***

Reza Andriady a,1,\*, Dr.-Ing. Awang Noor Indra Wardana, S.T., M.T., M.Sc.a,2, Nopriadi, S.T., M.Sc., Ph.D.a,3

a Program Studi Teknik Fisika, Departemen Teknik Nuklir Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Jalan Grafika 02, Sleman 55281, Indonesia

1 Email First Author\*; 2 Email Second Author; 3 Email Third Author (9pt)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ARTICLE INFO |  | ABSTRACT |  |
| Article history  Received  Revised  Accepted |  | Deteksi kesalahan berbasis data pada pabrik kimia umumnya membutuhkan kumpulan data berjumlah besar berisikan sampel-sampel ketika pabrik beroperasi secara normal dan ketika terdapat kesalahan pada proses pabrik, yang kemudian tiap sampel diberi label yang sesuai oleh ahli. Penelitian ini akan merancang dan menguji performa dari metode deteksi kesalahan dengan *on*-*the*-*fly* *semi*-*supervised* *learning* menggunakan metode *cluster-then-label*, di mana pelatihan model deteksi kesalahan dapat dilakukan sembari pabrik beroperasi, sehingga cocok untuk diterapkan apabila pabrik belum memiliki kumpulan data. Metode yang dirancang akan menggunakan data referensi dan penyangga, yang mana data referensi adalah sampel-sampel pertama dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya sebagai acuan data normal bagi program, dan data penyangga berisi sampel yang masuk setelahnya. Digunakan metode KFDA untuk pra-pemrosesan, dan k-means untuk pengelompokan yang dilanjutkan oleh SVM untuk classification. Dari data latih, dihasilkan parameter yang ditentukan yakni ukuran data referensi sebesar 150 sampel, ukuran penyangga sebesar 50, dan γ sebesar 5x10-5. Dihasilkan akurasi sebesar 59,7% untuk data latih dan 79,02% untuk data validasi. Pada penelitian ini, penyetelan terhadap data latih dan data validasi dilakukan pada parameter ukuran data referensi dan γ. Pada data latih, dihasilkan nilai akurasi sebesar 79,01% setelah penyetelan, pada data validasi, akurasi tertinggi tetap diraih dengan menggunakan parameter yang ditentukan.  [https://licensebuttons.net/l/by-sa/3.0/88x31.png](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)This is an open access article under the [CC–BY-SA](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. |  |
| **Keywords**  deteksi kesalahan  *support vector machines*  *semi-supervised learning*  *on-the-fly learning* |  |

# Introduction (*Heading 1*) (bold, 11 pt)

Dengan berkembangnya industri modern, kualitas produk dan keselamatan merupakan faktor krusial pada proses manufaktur, namun terjadinya kesalahan pada proses dapat mengancam kedua hal tersebut. Kesalahan didefinisikan sebagai perilaku abnormal pada proses yang berhubungan dengan kegagalan mesin, kelelahan mesin, atau gangguan eksrim pada proses [1]. Dengan deteksi kesalahan, kesalahan dalam proses – proses pabrik yang kompleks dapat dideteksi sedini mungkin.

Umumnya, pembangunan model mesin belajar untuk deteksi kesalahan menggunakan teknik supervised learning yang membutuhkan kumpulan data dalam jumlah yang besar, berisi dengan sampel ketika pabrik beroperasi secara normal dan sampel ketika terdapat kesalahan dalam proses pabrik, yang tiap sampelnya sudah diberi label oleh para ahli untuk memberikan keterangan apakah sebuah sampel merupakan sampel normal atau sampel salah [2]. Kumpulan data tersebut digunakan sebagai data latih oleh strategi deteksi kesalahan, namun, proses pengumpulan kumpulan data merupakan tugas yang membutuhkan waktu yang lama.

Pada berbagai penelitian, SVM dilaporkan memiliki akurasi yang tinggi dalam melakukan deteksi kesalahan. Penelitian yang dilakukan oleh J. Liu dkk [3] meneliti performa SVM untuk mendeteksi kesalahan pada sistem pengereman Kereta Berkecepatan Tinggi. Meskipun dilatih menggunakan data yang tidak berimbang dengan mayoritas data latih merupakan data normal, SVM menghasilkan akurasi yang memuaskan. Pada 15 dataset yang digunakan, rangka kerja SVM yang ditawarkan menghasilkan 12 nilai F-*measurement* dan 9 nilai G-*mean* yang lebih tinggi dibandingkan 3 metode pembanding. K.-Y. Chen dkk [4] menguji SVM untuk mendeteksi kesalahan pada pembangkit listrik termal dengan SVM dengan kernel fungsi basis radial. SVM mengalahkan performa metode *Linear Discriminant Analysis* (79.95%) dan *Back Propagation Neural Network* (85.57%), dengan SVM dapat mendeteksi kesalahan mengidentifikasi jenis kesalahan pada pembangkit listrik termal dengan akurasi diatas 91.93%.

Pada penelitian yang telah disebutkan, data latih dan data uji diolah terlebih dahulu dengan metode reduksi dimensi untuk menyingkat waktu komputasi. Selain itu reduksi dimensi juga dapat mentransformasikan data yang tidak dapat dipisahkan secera linier menjadi dapat dipisahkan. Penelitian Zhu dan Song [5] menguji implementasi *kernel fisher discriminant analysis* (KFDA) pada deteksi kesalahanmenggunakan data proses Tennessee Eastman. Pada penelitian tersebut, data proses Tennessee Eastman diolah menggunakan *principal component analysis*, *kernel principal component analysis*, *fisher discriminant analysis*, dan KFDA sebagai metode ekstraksi fitur sehingga data diproyeksikan kedalam ruang fitur2 dimensi dan kemudian diklasifikasikan menggunakan metode klasifikasi. Pada penelitian tersebut, KFDA terbukti dapat memproyeksikan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier menjadi 4 kluster yang terpisah pada ruang fitur2 dimensi sehingga data tersebut menjadi terpisah secara linier. Secara keseluruhan, ekstraksi fiturdenganKFDA memiliki akurasi klasifikasi sebesar 92.75% menggunakan *gaussian mixture model* dan 90,81% menggunakan *k-nearest neighbor*.

Selain metode *supervised*, terdapat pula metode *unsupervised* yang dapat melakukan karakterisasi data tanpa menggunakan label. Metode *unsupervised* merupakan metode yang tidak membutuhkan pengetahuan sebelumnya mengenai keluaran atau label dari sebuah data. Fungsi dari metode *unsupervised* adalah memberikan perkiraan keluaran berdasarkan struktur dari kumpulan data yang disediakan [2]. Penelitian pada [6]mengajukan metode deteksi kesalahan pada proses produksi wafer semikonduktor. Metode yang diajukan dapat melakukan deteksi kesalahan secara *unsupervised* dengan *on-the-fly learning* yang kemudian dipasang pada sistem proses produksi sehingga dapat mendeteksi kesalahan proses secara *real-time*. Metode tersebut menggunakan data-data histori dari proses untuk mendapatkan acuan data normal yang kemudian digunakan untuk membangun model seleksi fitur dan *classifier* berupa metode *unsupervised learning* yakni 1-*Class* SVM yang hanya membutuhkan data dari 1 kelas untuk proses pembangunan model. Data yang telah diolah dimasukkan ke dalam sebuah *sliding window* sebagai data referensi.Pada penelitian ini mampu mendeteksi kesalahan pada 2 data industri dengan akurasi yang memuaskan, pada dataset 1 dihasilkan akurasi sebesar 95.65% pada kedua skenario *sliding window*, sedangkan pada dataset 2 dihasilkan akurasi sebesar 83.3 dan 91.67 pada masing-masing skenario.

*Semi-supervised learning* mengombinasikan metode *supervised* dan *unsupervised* untuk saling melengkapi kekurangannya. Penelitian [2] menyebutkan bahwa pembangunan model secara semi-*supervised* menggunakan data berlabel dan tidak berlabel menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode *supervised* maupun *unsupervised*. Salah satu metode *semi-supervised* adalah metode *cluster-then-label*, yaitu metode yang menggunakan metode pengelompokan untuk memberikan *pseudo-label* dari sebuah dataset, *pseudo-label* tersebut kemudian digunakan oleh metode *classifier* untuk menentukan label akhir dari tiap data dan untuk membentuk batas pemisah. Penelitian [7] menguji metode pengelompokan yang diikuti oleh metode klasifikasi untuk mendeteksi anomali, yang mendapatkan hasil bahwa gabungan metode k-*medoid* dan metode SVM mendapatkan rata-rata akurasi sebesar 99.43% pada dataset kecil (104 sampel) dan 99.21% pada dataset besar (105 sampel).

Pada penelitian ini, teknik *semi-supervised learning* akan dilakukan secara *on-the-fly* menggunakan metode *cluster-then-label* yang terpisah seperti pada penelitian [7], sehingga pembangunan model deteksi kesalahan dapat dilakukan sembari program beroperasi. Dengan begitu, program deteksi kesalahan yang dirancang pada penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan deteksi kesalahan apabila kumpulan data berlabel belum tersedia.

# The Proposed Method (bold, 11 pt)

## 2.1. Support Vector Machines

*Support vector machines* (SVM) merupakan pendekatan statistik multivarian yang relatif baru dan menjadi populer karena memiliki hasil yang banyak diminati pada persoalan klasifikasi dan regresi [8]. Prinsip fundamental dari SVM adalah membentuk hyperplane (batas keputusan) antar kelas yang harus memiliki jarak maksimum antara support vector tiap kelas. *Support vector* sendiri merupakan data pada masing-masing kelas yang bertindak sebagai batas dari kelas tersebut.



Gambar 1 Klasifikasi Menggunakan SVM [Referensi]

Gambar 1 menunjukkan beberapa titik data yang merupakan anggota dari 2 kelas, anggota dari kelas pertama disimbolkan dengan lingkaran berwarna biru, dan anggota dari kelas kedua disimbolkan dengan lingkaran berwarna merah. Meggunakan Gambar 1 sebagai contoh, persoalan klasifikasi dapat diartikan sebagai persoalan untuk menemukan batas yang dapat memisahkan kedua kelas tersebut sehingga apabila sebuah data baru dimasukkan kedalam figur, kelas dari data baru dapat diprediksi berdasarkan letak data tersebut. Terdapat banyak kemungkinan garis batas yang dapat digunakan, pada Gambar 1 terdapat beberapa contoh alternatif garis batas.

Diasumsikan bahwa himpunan data yang memiliki 2 kelas berada didalam matriks *X* dengan ukuran matriks *m* x *n*, *m* merupakan jumlah sampel yang diamati dan *n* merupakan jumlah variabel yang diamati. Tiap sampel pada *X* dinotasikan sebagai *xi* yang merupakan vektor baris ke-*i* pada *X* dan berukuran ukuran *n*. Tiap sampel pada *X* diasumsikan merupakan anggota dari salah satu diantara 2 kelas, yaitu kelas positif dan kelas negatif. Sehingga sebuah vektor kolom *Y* berukuran *m* bertindak sebagai label kelas untuk tiap sampel, dengan baris ke-*i* pada *Y* atau dinotasikan sebagai (*yi*) dapat memiliki 2 nilai, yaitu +1 dan -1. Apabila *yi*bernilai +1, maka sampel *xi*merupakan anggota dari kelas positif, begitu pula sebaliknya. Diasumsikan bahwa data tersebut dapat dipisahkan menggunakan *hyperplane* dengan *n* dimensi, yang didefinisikan sebagai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1) |

w merupakan vektor berdimensi m dan b merupakan skalar. Parameter w dan b akan menentukan posisi dan orientasi dari hyperplane batas. Persoalan untuk menentukan hyperplane batas yang optimum merupakan sebuah persoalan optimasi, di mana hyperplane batas yang optimum harus memenuhi 2 persamaan berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , *i* = 1, ..., *m*, dan | (2) |
|  |  | (3) |

〈w,x〉 menotasikan inner product dari vektor w dan vektor x Untuk memecahkan persoalan optimasi pada persamaan (3) dengan batasan persamaan (2), dapat digunakan teknik *Langrange Multiplie*r, menjadi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (4) |

Dengan *α* merupakan *Langrangian Multiplier.*

Pada keadaan riil, sering kali data tidak dapat diklasifikasikan secara sempurna, sehingga persamaan optimasi menjadi tidak dapat dipenuhi. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan teknik *soft margin* dan persamaan ditulis kembali dengan menyisipkan variabel *slack* (*ξi*), sehingga persamaan optimasi menjadi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (5) |
|  |  | (6) |

## 2.2. Pengelompokan K-*means*

Proses k-*means* merupakan proses yang membagi sebuah populasi data kedalam k kelompok berbasis sebuah sampel. Aplikasi dari proses k-*means* meliputi pengelompokan berdasarkan kemiripan, prediksi non-linier, memperkirakan distribusi multivariabel dan uji ketergantungan dari beberapa variabel secara non-parametrik [9].

Aplikasi proses k­-*means* pada pengelompokan berdasarkan kemiripan disebut sebagai pengelompokan k-*means*, yang merupakan metode pengelompokanyang banyak digunakan. Pengelompokan k-*means* bertujuan untuk mencari nilai minimal dari rerata jarak kuadrat antara pusat kelompokdengan sebuah data pada kelompoktersebut atau disebut sebagai *within cluster sum of squares* (WCSS). Pada pengelompokan k-*means*, ditinjau konstanta *k* sebagai jumlah kelompokyang telah ditentukan, matriks *X* sebagai kumpulan data berukuran matriks *m* x *n* dengan fitursebanyak *m* dan sampel sejumlah *n,* maka pengelompokan k­-*means* akan memiliki *objective function* *(ϕ)* sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *ϕ* | (7) |

Dengan *cj* merupakan pusat kelompokke-*j* dan *xi(j)* merupakan sebuah sampel dari *X* yang termasuk kedalam *cj*. Dari persamaan tersebut, diartikan bahwa J merupakan jumlah dari jarak kuadrat antara tiap pusat kelompok ke tiap sampel yang termasuk kedalam kelompoktersebut, dan pengelompokan k-*means* bertujuan untuk mencari nilai minimum dari *ϕ*. Algoritma dari pengelompokan k-*means* adalah sebagai berikut:

1. Dipilih pusat kelompok(*c*)sebanyak *k* secara acak dari sampel-sampel pada kumpulan data yang disediakan.

2. Untuk tiap *j ϵ {1, 2, .. k}* dan *i ϵ {1, 2, .. m},* golongkan tiap sampel *(xi)* dari *X* sebagai anggota dari kelompok ke-*j* (*Cj)*apabila *xi* lebih dekat ke *cj* daripada pusat kelompoklain.

3. Untuk tiap *j ϵ {1, 2, .. k}*, tetapkan *cj* sebagai mean dari *Cj*.

4. Ulangi tahap 2 dan 3 hingga *C* tidak berubah.

Dengan algoritma yang iteratif seperti yang telah disebutkan, pengelompokan k-*means* akan mencari posisi untuk tiap *cj* yang menghasilkan *ϕ* yang minimum. Pada penelitian ini, digunakan metode k-*means*++ yang diperkenalkan pada penelitian [7] sehingga pusat kelompok pertama dipilih tidak secara acak, namun dengan iterasi tersendiri. Tahapan k-*means*++ dilakukan sebagai berikut:

1a. Tentukan pusat kelompokpertama c1, dipilih secara acak dari sampel pada *X*.

1b. Tentukan pusat kelompokberikutnya *ci*, yang dipilih secara acak dari sampel pada *X* dengan probabilitas .

1c. Ulangi tahap 1b, hingga *ck* telah ditentukan

2-4. Dijalankan sama seperti algortima k*-means.*

2.3. Kernel Fisher Discriminant Analysis

Reduksi dimensi digunakan untuk mengurangi jumlah fitur (dimensi) pada sebuah himpunan data. Metode ini penting karena dapat memfasilitasi visualisasi dalam sebuah figur (2 dimensi atau 3 dimensi), mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk komputasi classifier, serta meningkatkan akurasi klasifikasi [10]. Salah satu metode ekstraksi fitur yang sering digunakan adalah *fisher discriminant analysis (*FDA), metode tersebut banyak digunakan dan terbukti memiliki performa baik dalam berbagai aplilkasi. Namun, karena batasannya pada persoalan-persoalan linier, FDA memiliki performa yang buruk pada data yang tidak dapat dipisahkan secara linier [11]. Beberapa peneliti kemudian mengembangkan FDA yang dapat memiliki performa baik pada data yang tidak dapat dipisahkan secara linier, salah satunya adalah dengan menggunakan metode kernel dan disebut dengan *Kernel Fisher Discriminant Analysis* (KFDA).

Yang [12] pada penelitiannya merumuskan KFDA sebagai metode 2 tahap, yaitu *kernel principal component analysis* (KPCA) dan kemudian dilanjutkan dengan FDA*.* Diasumsikan sebuah himpunan data bernotasi *X* dengan *n* jumlah variabel, maka pada tahap KPCA, dicari ruang fitur kerneldari himpunan data menggunakan persamaan dari metode kernel yang digunakan.

Matrikstransformasi KPCA dapat dihitung dengan persamaan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (8) |

Dengan ν dan λ merupakan *eigenvalue* dan *eigenvector* dari K, dan K merupakan matriks yang terpusat. Menggunakan perkalian *dot product* dengan , *X* dapat diproyeksikan kedalam ruang fiturbaru dan dinotasikan sebagai , yang mana kemudian digunakan untuk membentuk matriks transformasiKFDA pada tahap kedua, yaitu tahap FDA. didapatkan menerapkan FDA pada sehingga didapatkan *eigenvector* dari , dengan *Cov* merupakan matriks kovarians dari mean antar kelas dan *S* merupakan variansi dari pada tiap vektor fitur pada ruang fitur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (9) |
|  |  | (10) |

Dengan *m* menotasikan jumlah sampel pada *X*, *c* menotasikan jumlah kelas, menotasikan jumlah sampel pada kelas ke-*i*, menotasikan *mean* dari kelas ke-*i­,*dan menotasikan mean dari . Sebuah data baru bernotasi *x* dapat diproyeksikan pada ruang fiturKFDA dengan persamaan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (11) |

2.4. Robust Scaler

Penskalaanmerupakan metode yang biasanya dilakukan pada tahap pra-proses data . Dengan menggunakan penskalaan, maka nilai tiap variabel pada sebuah data diubah menjadi memiliki rentang yang sama sehingga semua variabel memiliki proporsi yang sama [13]. *Robust scaler* didapatkan menggunakan persamaan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (12) |

2. Metode Deteksi Kesalahan

Program memiliki 4 tahapan utama, yakni pengolahan referensi, ekstraksi fitur, pengelompokan data, dan klasifikasi data. Data dikirim melalui protokol komunikasi MQTT satu per satu untuk meniru aktifitas sensor pada pabrik dengan waktu cuplikan tertentu.


Data referensi adalah kelompok sampel yang diterima pada awal program digunakan, kelompok sampel ini akan dianggap sebagai acuan data normal bagi program dan disimpan oleh program. Data referensi kemudian juga digunakan untuk membentuk matriks KFDA dan *robust scaler*. Data referensi diperlukan karena dengan adanya data referensi normal, apabila terjadi sebuah sampel diproyeksikan terlalu jauh dari proyeksi data referensi, maka program deteksi kesalahan akan mengklasifikasikan sampel tersebut sebagai data salah. Sedangkan penyangga merupakan kelompok sampel yang diterima setelah referensi terisi, dengan penyangga akan secara terus menerus diisi oleh sampel baru yang masuk, hal tersebut sesuai dengan strategi *sliding windows*. Akurasi dari deteksi kesalahan akan bervariasi tergantung pada ukuran referensi dan penyangga, dikarenakan matriks KFDA dibentuk oleh data referensi sehingga penggunaan ukuran referensi akan berbeda akan menghasilkan proyeksi sampel yang berbeda pula.

Data dari MQTT akan dimasukkan ke dalam data referensi hingga ukuran data referensi terpenuhi untuk kemudian digunakan untuk membangun matriks KFDA dan *robust scaler* sehingga didapatkan proyeksi data referensi pada ruang KFDA yang telah diskala. Data dari MQTT kemudian dimasukkan kedalam data penyangga, apabila data penyangga sudah terpenuhi ukurannya, maka data penyangga akan diolah menggunakan matriks KFDA dan *robust scaler* yang telah dibangun. Proyeksi data referensi dan data penyangga kemudian diolah menggunakan metode *semi-supervised* yaitu *cluster-then-label*, dimana tahap pengelompokan dan klasifikasi dilakukan secara terpisah, pengelompokan dilakukan menggunakan pengelompokan k-*means* dan klasifikasi dilakukan menggunakan SVM.

# Metodologi

2.1. Bahan Penelitian

Digunakan 2 kumpulan data pada penelitian ini, yakni kumpulan data dari Tennessee Eastman Chemical Company dan data dari penelitian Brooks. Kumpulan data dari Tennessee Eastman Chemical Company memiliki 52 variabel dan digunakan untuk membangun program deteksi kesalahan pada penelitian ini sebagai data latih, sedangkan kumpulan data dari penelitian Brooks memiliki 20 variabel digunakan sebagai validasi dari program yang sudah dibangun. Kedua data didapatkan melalui gudang data South African Council of Control Automation.

1. Data Latih


Gambar 2 Diagram P&ID Data Latih [14]

Gambar 2 merupakan diagram perpipaan dan instrumentasi dari data latih yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data Tennessee Eastman Process. Data tersebut memiliki 52 variabel yang tediri dari 22 variabel proses, 11 variabel yang dimanipulasi, serta 19 variabel dari pengukuran komposisi. Proses Tennessee Eastman memiliki 5 unit operasi utama, reactor, kondensor, separator, kompresor daur ulang, dan stripper. Reaktor akan menerima reaktan (A, D, E) dalam bentuk gas, di mana reaktan akan bereaksi. Produk keluar dari reactor dalam bentuk uap bersamaan dengan umpan yang tidak bereaksi. Produk kemudian masuk kedalam kondensor sehingga produk terkondensasi menjadi campuran uap dan cairan. Campuran tersebut kemudian akan masuk ke separator untuk dipisahkan ke proses yang berbeda. Komponen uap dari separator akan diumpankan Kembali ke reaktor oleh kompresor, sedangkan komponen uap akan masuk ke stripper untuk dipisahkan dari sisa reaktan untuk menghasilkan produk akhir G dan H [14].

Tabel 1 Deskripsi Jenis Data pada Data Latih

| Jenis Data | Deskripsi |
| --- | --- |
| Data normal | Pabrik beroperasi dalam keadaan standar |
| Data salah tipe 2 | Perubahan komposisi B, rasio A/C konstan |
| Data salah tipe 5 | Perubahan suhu pada masukan pendingin kondensor |
| Data salah tipe 6 | Penurunan aliran umpan A |
| Data salah tipe 7 | Penurunan tekanan umpan C |

Tabel 2.1 merupakan deskripsi dari tipe data yang digunakan sebagai data latih, yaitu data normal, data salah tipe 2, 5, 6 dan 7. Data salah tipe 2, 5, 6, dan 7 didapatkan dengan memberikan perubahan berupa masukan step pada salah satu variabel proses tertentu sesuai deskripsi yang tertera. Digunakan kumpulan data sebanyak 2420 sampel dengan rincian data normal sebanyak 500 sampel, data salah tipe 2 sebanyak 480 normal, data salah tipe 5 sebanyak 480 sampel, data salah tipe 7 sebanyak 480 sampel, dan data salah tipe 14 sebanyak 480 sampel.

2. Data Validasi

Gambar 3 Diagram P&ID Data Validasi [15]

Gambar 3 merupakan diagram perpipaan dan instrumentasi dari penelitian dilakukan oleh Brooks pada tahun 2018 [15] bertujuan untuk menguji performa metode data-driven dari sebuah paket perangkat lunak komersil untuk melakukan deteksi kesalahan dan rekonstruksi data pada sebuah kumpulan data sensor pabrik. Diagram menjelaskan alur proses dan instrumentasi dari pabrik tersebut. Proses terdiri dari 4 flotation cell yang berfungsi untuk memisahkan bijih seng sulfida dari mineral lain. 4 sel tersebut membentuk apa yang disebut sebagai rougher bank. Pada tiap sel, dengan mengalirkan air bersamaan dengan bijih yang telah dihancurkan kedalam feed, rougher bank akan melakukan potongan kasar dan memisahkan komponen yang mengapung sehingga terbentuk slurry. Cairan surfaktan berupa sodium ethyl xanthate (SEX) dicampurkan kedalam slurry untuk menurunkan tegangan permukaan, bersamaan dengan CuSO4 dan naphthalene sulphonate (NS). Udara dialirkan kedalam slurry untuk membentuk gelembung udara, partikel-partikel yang terikat dengan gelembung udara akan mengapung ke permukaan dan membentuk buih. Buih akan dipisahkan sebagai konsentrat dan diproses secara lebih lanjut melalui pump box. Sisa slurry akan masuk ke sel selanjutnya di mana slurry akan diproses seperti pada sel sebelumnya.

Pada data tersebut terdapat beberapa kejadian di mana satu atau lebih sensor mengalami kegagalan, sehingga tidak menghasilkan hasil pengukuran, ditandai dengan pengukuran bernilai 0. Pada data validasi, sebuah sampel diberi label normal apabila tidak terdapat pengukuran yang bernilai 0, dan diberi label salah apabila sebaliknya.

2.2. Tata Laksana Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pengujian KFDA dan SVM sebagai metode deteksi kesalahan, perancangan program, pembangunan program, dan pengujian program menggunakan data validasi.

Tahap pengujian KFDA dan SVM dilakukan dengan menggunakan rangka kerja yang dibangun melalui studi literatur untuk menguji performa KFDA-SVM dalam mendeteksi kesalahan pada data pabrik. Pada tahap ini dilakukan pelatihan model dan pengujian model yang diiterasi untuk mencari nilai optimal dari parameter KFDA sehingga didapatkan akurasi klasifikasi SVM yang optimal pula.

Tahap perancangan program dilakukan setelah ditemukan parameter pada rangka kerja yang menghasilkan akurasi yang optimal, tahap ini dilakukan untuk membuat alur program yang dapat mengimplementasikan dengan baik rangka kerja yang telah diuji. Tahap perancangan program menjadi penting mengingat perbedaan antara tahap pengujian sebelumnya dengan kondisi nyata, di mana pada tahap Pengujian KFDA dan SVM, data latih masih memiliki label yang digunakan untuk membentuk matriks transformasi KFDA dan *classifier*, sedangkan pada kondisi riil, data yang masuk tidak memiliki label. Pada tahap ini, akan dilakukan perancangan program untuk mengimplementasikan KFDA-SVM yang telah diuji sebelumnya sehingga dapat melakukan deteksi kesalahan tanpa membutuhkan kumpulan data yang telah tersedia sebagai data latih. Perancangan program dilakukan dengan cara menguji metode pengelompokan yang sesuai untuk diimplementasikan bersama KFDA-SVM untuk membentuk *metode semi-supervised learning*. Apabila metode pengelompokan yang sesuai telah ditentukan, pengujian selanjutnya dilakukan untuk mencari parameter yang paling optimum untuk rangka kerja yang dibangun. Diakhir tahap ini didapatkan akurasi rangka kerja yang ditawarkan untuk mendeteksi kesalahan pada data latih dengan parameter yang telah ditentukan.

Setelah pengujian dilakukan dan alur tahapan program dirancang, program dibangun dengan mengikuti rancangan program yang telah dibuat, sehingga data pabrik dapat dikirimkan satu per satu menggunakan protokol komunikasi MQTT untuk meniru kegiatan kumpulan sensor dari pabrik yang memiliki waktu cuplikan tertentu. Program dibangun menggunakan parameter-parameter yang didapatkan pada tahap sebelumnya. Hasil akhir dari tahap ini adalah program deteksi kesalahan yang mampu mendeteksi data salah dari sebuah pabrik secara real-time tanpa memerlukan tahapan pelatihan model yang eksplisit. Setelah program dibangun, performa dari program diuji menggunakan data validasi, dengan parameter-parameter yang didapatkan melalui tahap perancangan program.

# Hasil dan Pembahasan

**3.1. Pengujian KFDA-SVM untuk Deteksi Kesalahan**

Gambar 4 Hasil Pengujian Menggunakan KFDA-SVM



a

b

c

d

Performa rangka kerja KFDA-SVM diuji menggunakan data Tennessee Eastman Process untuk mendapatkan akurasi rangka kerja sebagai metode *supervised* *learning*. Hasil proyeksi dari KFDA-SVM dapat dilihat pada Gambar 4. Pada rangka kerja yang diuji, pada awalnya data dipisah menjadi 2, yaitu data latih dan data uji, dimana data latih akan digunakan untuk membangun matriks proyeksi KFDA, model penskalaan, dan model SVM. Data uji kemudian diproyeksikan pada KFDA-*space*, diolah menggunakan model penskalaan, dan diprediksi kelasnya menggunakan SVM yang telah dibangun menggunakan data latih. Pada pengujian tersebut, digunakan nilai γ sebesar 10-5 sehingga didapatkan nilai akurasi klasifikasi yang optimum. Gambar 3(a) merupakan proyeksi data latih apabila digunakan label yang sesuai dengan jenis datanya, sedangkan Gambar 3(c) merupakan proyeksi data latih apabila hanya terdapat 2 label, data normal dan data salah. Gambar 3(b) dan 3(d) merupakan hasil klasifikasi SVM terhadap data uji. Didapatkan akurasi klasifikasi sebesar 96,67% pada Gambar 3(b) dan akurasi klasifikasi sebesar 99,69% pada Gambar 3(d).

**3.2. Perancangan Program**

|  |  |
| --- | --- |
| Gambar Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,0001 | Gambar 6 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,00005 |
| Gambar 7 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,00001 | | Gambar 8 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,000005 |
| Gambar 9 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,000001 | |  |

Pada pengujian parameter deteksi kesalahan, dilakukan beberapa pengujian untuk menentukan parameter-parameter program yang optimal. Parameter yang akan diuji antara lain ukuran data referensi dan penyangga dan metode pengelompokan yang optimal. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Gambar 5, 6, 7, 8, dan 9. Dari pengujian tersebut, didapatkan tren bahwa akurasi menurun seiring meningkatnya ukuran penyangga. Nilai γ dan referensi berpengaruh dalam membangun matriks proyeksi KFDA. Apabila nilai γ yang digunakan terlalu kecil, data akan diproyeksikan secara terlalu menyebar hingga data normal pada penyangga diproyeksikan terpisah dari data referensi, sehingga memperkecil nilai akurasi, sedangkan apabila ukuran referensi terlalu besar, data salah akan diproyeksikan didalam persebaran data referensi dan menghasilkan nilai akurasi yang lebih rendah. Akurasi tertinggi sebesar 97,04% diraih dengan menggunakan nilai γ sebesar 10-4, ukuran sampel referensi sebesar 150, dan ukuran sampel penyangga sebesar 50. Sedangkan akurasi tersendah sebesar 86,92% diraih dengan menggunakan nilai γ sebesar 5x10-6, ukuran sampel referensi sebesar 150, dan ukuran sampel penyangga sebesar 200.

Saat program deteksi kesalahan dijalankan, program deteksi kesalahan harus mampu melakukan pelatihan SVM menggunakan data pada data referensi dan penyangga. Karena SVM merupakan sebuah metode klasifikasi supervised, SVM membutuhkan label dari data yang digunakan untuk dapat membuat garis klasifikasi. Pada bagian ini, akan dilakukan pengujian yang membandingkan performa metode pengelompokan, yaitu metode pengelompokan k-means dan metode DBSCAN. Pengujian dilakukan dengan cara mencari F-*score* dari metode pengelompokan k-*means* dan DBSCAN pada berbagai variasi jumlah sampel salah, nilai γ, dan ukuran referensi. Pada 80 pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa penggunaan metode pengelompokan k-*means* menghasilkan F-*score* yang lebih tinggi dibandingkan DBSCAN pada 59 pengujian. Sebagai hasil dari pengujian ini, metode pengelompokan k-*means* akan digunakan sebagai metode pengelompokan pada program yang dirancang.

Dilakukan pula pengujian untuk menentukan batas ambang untuk memulai pengelompokan k-*means*. Batas ambang diperlukan karena pengelompokan k-*means* akan selalu mengelompokan penyangga ke dalam 2 kelompok, sehingga apabila di dalam penyangga hanya terdapat data normal, hasil dari pengelompokan k-*means* akan memberikan label yang keliru. Digunakan teknik *elbow method* untuk mendeteksi apabila sebuah data perlu dibagi menjadi 2 kelompok. *Elbow method* merupakan sebuah strategi sehingga penentuan jumlah kelompokoptimal berdasarkan pembentukan siku pada grafik *within cluster sum of squares* (WCSS) [16]. Mempertimbangkan metode tersebut, penentuan ambang dilakukan dengan cara mencari rasio beda nilai WCSS pada tiap pengujian, dengan rasio didapatkan dengan rasio = (WCSS1 - WCSS2) ⁄ (WCSS2 - WCSS3). Rasio yang paling kecil untuk tiap ukuran referensi ditetapkan sebagai ambang pada ukuran referensi tersebut agar pengelompokan k-means dapat segera dijalankan dengan jumlah sampel salah yang sedikit mungkin. Ambang yang didapatkan yakni: ambang50 = 1.62, ambang100 = 3.18, ambang150 = 1.2, dan ambang200 = 3.46.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dipilih parameter yang akan ditetapkan sebagai parameter yang ditentukan, yakni nilai γ sebesar 5x10-5, ukuran referensi sebesar 150, dan ukuran penyangga sebesar 50.

**3.3. Pembangunan Program**

Program dibangun menggunakan metode-metode yang telah diuji pada tahap sebelumnya, dan menggunakan parameter yang telah diuji sebagai parameter yang ditentukan. Program memiliki 4 tahapan utama, yakni pengolahan referensi, ekstraksi fitur, pengelompokan data, dan klasifikasi data. Data dikirim melalui protokol komunikasi MQTT satu per satu untuk meniru aktifitas sensor pada pabrik dengan waktu cuplikan tertentu.

**3.4. Pengujian Program Pada Data Latih**

Pada tahap ini, performa program diuji pada data latih. Dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan 3.sebelumnya, didapatkan akurasi sebesar 59,7%. Pada pengujian yang dilakukan, ditinjau pula pengaruh bobot kelas data normal terhadap akurasi program. Menggunakan parameter yang sama, akurasi akan relatif meningkat apabila bobot kelas data normal diperkecil terhadap bobot kelas data salah, dengan bobot kelas data normal 1, 0,8, 0,5, 0,3 berturut-turut menghasilkan akurasi 59,7%, 59,67%, 59,88%, dan 60,45%. Nilai akurasi yang rendah dikarenakan persebaran data terlalu tersebar dan program kesulitan untuk mendeteksi kesalahan tipe 5 dan 7 karena diproyeksikan di dalam persebaran data referensi. Setelah penyetelan parameter dilakukan, didapatkan akurasi sebesar 79,01% apabila digunakan nilai γ sebesar 5x10-4 dengan parameter lain bernilai tetap.

**3.5. Pengujian Program Pada Data Validasi**

Pada pengujian menggunakan parameter yang telah ditentukan, dihasilkan akurasi sebesar 79.02%. Penyetelan dilakukan dengan memvariasikan nilai γ pada ukuran referensi 150 dan 300. Ukuran referensi sebesar 300 dipilih karena lebih dapat mewakili variansi dari data normal, sehingga diperkiran dapat mengurangi misklasifikasi dimana data normal diklasifikasikan sebagai data salah. Pada penyetelan parameter yang telah dilakukan, didapatkan bahwa akurasi tertinggi didapatkan menggunakan parameter yang telah ditentukan, yakni 79,02%.

# Kesimpulan

Pada program yang dirancang, digunakan referensi data normal untuk membangun matriks KFDA dan *robust scaler*, sehingga apabila terdapat data salah yang masuk ke dalam data penyangga, data tersebut akan diproyeksikan diluar persebaran data referensi. Digunakan teknik *semi-supervised* yaitu *cluster-then-label*, dimana data referensi dan data penyangga dikelompokkan menggunakan pengelompokan k-*means* berdasarkan kemiripannya, dan kemudian dilakukan klasifikasi menggunakan SVM.   
 Program yang dirancang mendapatkan akurasi sebesar 59,7% pada kumpulan data latih dan mendapatkan akurasi sebesar 79,02% pada kumpulan data pada validasi menggunakan parameter yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, parameter yang disetel adalah nilai γ dan ukuran data referensi, didapatkan akurasi sebesar 79,01% untuk data latih setelah penyetelan parameter, sedangkan untuk data validasi, nilai akurasi tertinggi didapatkan menggunakan parameter yang telah ditentukan sebelumnya.

##### Acknowledgment *(Heading 5)*

The preferred spelling of the word “acknowledgment” in America is without an “e” after the “g.” Avoid the stilted expression “one of us (R. B. G.) thanks ...”. Instead, try “R. B. G. thanks...”. Put sponsor acknowledgments in the unnumbered footnote on the first page.

##### Daftar Pustaka

[1] L. H. Chiang, E. L. Russell, and R. D. Braatz, “Fault diagnosis in chemical processes using Fisher discriminant analysis, discriminant partial least squares, and principal component analysis,” *Chemom. Intell. Lab. Syst.*, vol. 50, no. 2, pp. 243–252, 2000, doi: 10.1016/S0169-7439(99)00061-1.

[2] Y. C. A. P. Reddy, P. Viswanath, and B. E. Reddy, “Semi - supervised learning : a brief review,” vol. 7, pp. 81–85, 2018.

[3] J. Liu, Y. F. Li, and E. Zio, “A SVM framework for fault detection of the braking system in a high speed train,” *Mech. Syst. Signal Process.*, vol. 87, no. August 2016, pp. 401–409, 2017, doi: 10.1016/j.ymssp.2016.10.034.

[4] K. Y. Chen, L. S. Chen, M. C. Chen, and C. L. Lee, “Using SVM based method for equipment fault detection in a thermal power plant,” *Comput. Ind.*, vol. 62, no. 1, pp. 42–50, 2011, doi: 10.1016/j.compind.2010.05.013.

[5] Z. B. Zhu and Z. H. Song, “A novel fault diagnosis system using pattern classification on kernel FDA subspace,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 38, no. 6, pp. 6895–6905, 2011, doi: 10.1016/j.eswa.2010.12.034.

[6] A. Hajj Hassan, S. Lambert-Lacroix, and F. Pasqualini, “Real-Time Fault Detection in Semiconductor Using One-Class Support Vector Machines,” *Int. J. Comput. Theory Eng.*, vol. 7, no. 3, pp. 191–196, 2015, doi: 10.7763/ijcte.2015.v7.955.

[7] R. Chitrakar and H. Chuanhe, “Anomaly detection using Support Vector Machine classification with k-Medoids clustering,” *Asian Himalayas Int. Conf. Internet*, pp. 1–5, 2012, doi: 10.1109/AHICI.2012.6408446.

[8] S. Yin, X. Gao, H. R. Karimi, and X. Zhu, “Study on support vector machine-based fault detection in Tennessee Eastman process,” *Abstr. Appl. Anal.*, vol. 2014, 2014, doi: 10.1155/2014/836895.

[9] J. MacQueen, “SOME METHODS FOR CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF MULTIVARIATE OBSERVATIONS,” 1967, doi: 10.1.1.308.8619.

[10] L. J. P. Van Der Maaten, E. O. Postma, and H. J. Van Den Herik, “Dimensionality Reduction: A Comparative Review,” *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 10, pp. 1–41, 2009, doi: 10.1080/13506280444000102.

[11] Q. Yang, “MODEL-BASED AND DATA DRIVEN FAULT DIAGNOSIS METHODS WITH APPLICATIONS TO PROCESS MONITORING,” CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 2004.

[12] J. Yang, Z. Jin, J. Y. Yang, D. Zhang, and A. F. Frangi, “Essence of kernel Fisher discriminant: KPCA plus LDA,” *Pattern Recognit.*, vol. 37, no. 10, pp. 2097–2100, 2004, doi: 10.1016/j.patcog.2003.10.015.

[13] X. Wan, “Influence of feature scaling on convergence of gradient iterative algorithm,” *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1213, no. 3, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1213/3/032021.

[14] J. J. Downs and E. F. Vogel, “A Plant-wide Industrial Problem Process,” *Comput. Chem. Eng.*, vol. 17, no. 3, pp. 245–255, 1993.

[15] K. S. Brooks and M. Bauer, “Sensor validation and reconstruction: Experiences with commercial technology,” *Control Eng. Pract.*, vol. 77, no. March 2017, pp. 28–40, 2018, doi: 10.1016/j.conengprac.2018.04.003.

[16] M. A. Syakur, B. K. Khotimah, E. M. S. Rochman, and B. D. Satoto, “Integration K-Means Clustering Method and Elbow Method for Identification of the Best Customer Profile Cluster,” *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 336, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1757-899X/336/1/012017.